说明：

材料部分：强弱电辅材，UTP6网络线，配电箱，采用国标电力电缆，内径金属足量，电源排插采用最新国标，金属桥架，塑料管材，理线架，单模光缆（12芯），单模尾纤，光缆配线架，辅材；包括跟旧实训室通过光纤连接，并预留≥2单模光纤线；

改造部分：部分砖（石）砌体改造，部分门窗对移位置并补充砖墙，讲台块料拆除，墙面一般抹灰，墙面喷刷环保水性涂料，机房、仓库地面垫高及安装门窗、防火门，部分照明灯及开关改造；

中标方按下图所示平面图出设计施工图。